## Istruzioni
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - ALLEGATO D | SCHEDA "DATI"
DATI DEL CONTESTO
Localizzazione: selezionare dal menù a tendina il Comune dove è localizzato l'intervento. I campi "latitudine" e "provincia" saranno compilati automaticamente.
Copertura prevalente del contesto: selezionare il tipo di copertura dal menù a tendina. Il campo "riflettanza sarà compilato automaticamente.
Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale: dovrà essere inserito il dato (espresso in kWh/m2/giorno). Possono essere utilizzati i valori del foglio "radiazione", facendo riferimento alla città più vicina. Possono essere utilizzati anche i dati del programma UE PVGIS (il cui sito ufficiale è raggiungibile cliccando il pulsante PVGIS), di pubblicazioni, misurazioni, ecc., a condizione che sia indicata la fonte. In assenza della fonte di reperimento del dato saranno attribuiti dall'ufficio i dati PVGIS.
DATI DELL'EDIFICIO
Tipologia: selezionare dal menù a tendina l'edificio interessato dall'intervento. Nel caso l'edificio sia polifunzionale o non rientri nelle categorie indicate occorerà specificare la destinazione d'uso (es. casa per anziani, centro adibito ad uso socio-culturale, parcheggio, etc)
Fabbisogno annuale di energia elettrica: indicare il fabbisogno energetico medio del triennio 2004-2006, in kWh senza decimali
Interventi di REE: selezionare la scelta. Nel caso si siano realizzati o progettati interventi successivi al 01/01/2007 occorrerà specificare il risparmio energetico totale ottenuto e gli estremi della certificazione (o altro strumento vigente)
Bonifica da amianto: selezionare dal menù a tendina il tipo di intervento realizzato. Selezionare la voce "Nessuna" se non è stato realizzato nessun intervento.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Tipo di integrazione: selezionare dal menù a tendina il tipo di intervento realizzato. Le voci corrispondono a quelle dell'allegato 2 del decreto. Il campo relativo al tipo di integrazione (totale o parziale) è compilato automaticamente
Potenza nominale dell'impianto: indicare la potenza in kW con due cifre decimali. Il valore deve essere compreso tra 1 e 20.
Inclinazione dei pannelli sull'orizzontale: indicare l'angolo compreso tra 0 e 90°.
Azimut: indicare l'angolo compreso tra -180° e 180°.
Perdite del generatore fotovoltaico: indicare il valore percentuale complessivo, tenuto conto di perdite dovute al surriscaldamento dei moduli, ai collegamenti serie/parallelo, al rendimento del sistema di condizionamento della potenza, ecc. Il valore si attesta normalmente intorno al 15%.
Efficienza dell'inverter: indicare il valore percentuale.
Energia producibile: viene calcolata automaticamente attraverso la macro del foglio "calcolo energia".
Impianto solare termico: spuntare la casella se previsto. L'impianto deve consentire un risparmio minimo del 30%: il valore deve essere indicato nello specifico campo.
Costo impianto FV: indicare il costo complessivo in euro
Utilizzo di moduli FV architettonici: spuntare la casella se si prevede l'utilizzo di moduli FV concepiti dal produttore esclusivamente per applicazioni in architettura
Costo impianto ST: indicare il costo complessivo in euro se previsto un impianto solare termico in aggiunta al fotovoltaico
SCHEDA "ENERGIA"
In seguito alla compilazione della scheda "Dati", passare alla scheda "Calcolo energia" e premere il pulsante "Calcola". Se tutti i dati sono stati inseriti correttamente, il programma calcolerà l'energia producibile dall'impianto FV e la riporterà nella scheda "Riepilogo". In caso di messaggi di errore occorrerà verificare i dati inseriti.
SCHEDA "RIEPILOGO"
In questa scheda vengono riassunti i dati del progetto e i valori necessari al calcolo del punteggio e della quota di confinanziamento riconosciuta. La compilazione è automatica.

## Dati
DATI DELLA PROPOSTA - ALLEGATO D |  | Localizzazione (Comune) | [6 empty] | Latitudine: |  | - | Provincia: | -
|  | Copertura prevalente del contesto: | [6 empty] | Riflettanza: |  | -
CONTESTO
Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno)
|  | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
|  | Fonte*: | [10 empty] | PVGIS
* Possono essere utilizzati i valori del foglio "radiazione", facendo riferimento alla città più vicina. Possono essere utilizzati anche i dati del programma UE PVGIS (pulsante sopra), di pubblicazioni, misurazioni, ecc., a condizione che sia indicata la fonte. In assenza dell'indicazione della fonte saranno attribuiti i dati PVGIS.
Tipologia:
0
|  | Fabbisogno annuale di energia elettrica: | [5 empty] | kWh
| EDIFICIO | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: Interventi di REE successivi al 01/01/2007:; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GIU: Nessun intervento
0
Bonifica da amianto:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Tipo di integrazione:
|  | Potenza nominale dell'impianto | [5 empty] | kW
| PROGETTO | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: Inclinazione dei pannelli sull'orizzontale (0°/90°); Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) LUG: °; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) SET: Costo impianto FV: | €
|  | Azimut (-180°/+180°) | [5 empty] | ° |  | Utilizzo di moduli FV architettonici
|  | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: Perdite del generatore fotovoltaico; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) LUG: %; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) SET: Costo riconosciuto: | €
|  | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: Efficienza dell'inverter; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) LUG: %; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) SET: Costo impianto ST: | €
|  | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: Energia producibile (vedi foglio "calcolo energia"); Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GIU: 0; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) LUG: kWh/anno; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) SET: Contributo RAS: | €
|  | Impianto solare termico integrato |  |  |  | Non previsto
Cert ener |  | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: 2
solare term |  | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: FALSE
Fvarch |  | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: FALSE
costo |  | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: 0
SI
NO

## Punteggio (hidden)
CALCOLO DEL PUNTEGGIO | CV1 – Tipologia dell’edificio (max 15 punti)
| Struttura scolastica | 20
| Struttura sportiva | 15
| Edificio per uffici o per servizi in genere | 5
CV2 - Produzione di energia rispetto al fabbisogno annuo medio dell’edificio (max 15 punti)
| CV3 - Integrazione architettonica dell’intervento (max 15 punti) | Assegnazione Ufficio | Massimo Assegnabile
| Configurazione dell’impianto rispetto all’involucro edilizio (forma, colore, strutture) | 0 | 3
| Tipologia di integrazione (nuovo intervento, retrofit, ristrutturazione straordinaria) | 0 | 3
| Modalità e dettagli costruttivi | 0 | 3
| Innovazioni di progetto (utilizzo di elementi ad alta efficienza o sperimentali, innovazioni di progetto e/o di cantiere, …) | 0 | 3
| Integrazione dell’intervento rispetto al contesto | 0 | 3
CV4 - Contestuale realizzazione di interventi di efficienza energetica sull’edificio, comprovati da specifica certificazione (max 20 punti)
CV5 - Contestuale bonifica da amianto (max 20 punti)

## calcolo energia
Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) | [11 empty] | ANNO
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.9444
caratteristiche del sito
Latitudine (°) |  | -
Riflettanza suolo |  | -
esposizione del generatore PV
Inclinazione del pannello |  | 0
Azimut |  | 0
caratteristiche del generatore PV e dell' inverter
Potenza nominale generatore PV (kW) |  |  |  | 0
Perdite generatore PV (%) |  |  |  | 0
Efficienza inverter (%) |  |  |  | 0
Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: Radiazione giornaliera media mensile incidente sul generatore PV (kWh/m2/giorno) | ANNO
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
Rapporto tra l'energia incidente sul generatore PV e quella incidente sulla superficie orizzontale | [9 empty] | 1.1555
Energia producibile dall'impianto | [7 empty] | kWh/anno
La macro per il calcolo è stata programmata dall'ENEA e utilizza i seguenti dati:
- radiazione giornaliera media media mensile su superficie orizzontale;
- caratteristiche del sito (latitudine e riflettanza del contesto);
- esposizione del generatore FV (tilt e azimut);
- caratteristiche del generatore FV e dell'inverter (efficienza e perdite).
I risultati dell'elaborazione sono evidenziati in giallo e si ottengono premendo il pulsante "Calcola"
Nel diagramma sono riportati in blu i dati di radiazione incidente sul piano orizzontale inseriti nel foglio "Dati" e in giallo i valori di radiazione incidenti sul generatore.
CALCOLA

## Riepilogo
SCHEDA RIEPILOGATIVA - ALLEGATO D |  | Localizzazione (Comune) |  |  | 0 |  |  |  | Latitudine: |  | - | Provincia: | -
| CONTESTO | Copertura prevalente del contesto: |  |  | 0 |  |  |  | Riflettanza: |  | -
Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno)
|  | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte*:
Tipologia:
| EDIFICIO | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) MAR: 0
|  | Fabbisogno annuale di energia elettrica: |  |  |  | 0 |  | kWh
|  | Interventi di REE successivi al 01/01/2007: |  |  |  | Nessun intervento |  |  | 0 | %
0
Bonifica da amianto:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
|  | Tipo di integrazione: |  | 0
| PROGETTO | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: Potenza nominale dell'impianto; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GIU: 0; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) LUG: kW
|  | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: Inclinazione dei pannelli sull'orizzontale; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GIU: 0; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) LUG: °; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) SET: Costo impianto FV:; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) NOV: 0 | €
|  | Azimut |  |  |  |  | 0 | ° |  | Utilizzo di moduli FV architettonici |  |  | NO
|  | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: Perdite del generatore fotovoltaico; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GIU: 0; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) LUG: %; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) SET: Costo riconosciuto: | €
|  | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: Efficienza dell'inverter; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GIU: 0; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) LUG: %; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) SET: Costo impianto ST:; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) NOV: 0 | €
|  | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: Energia producibile; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GIU: 0; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) LUG: kWh/anno; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) SET: Contributo RAS:; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) NOV: 0 | €
|  | Impianto solare termico integrato |  |  |  | Non previsto
PUNTEGGIO
| UFFICIO | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GEN: CV1; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) FEB: CV2; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) MAR: CV4; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) APR: CV5; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) MAG: TOT; Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) GIU: CV3 (riservato all'ufficio); Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) AGO: TOT (riservato all'ufficio)
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RISERVATO ALL’UFFICIO
PROT. N.: _______________
DATA: __________________
CODICE:_________________

## radiazione
COMUNE | Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno) | [11 empty] | Radiazione annuale su superficie orizzontale (kWh/m2/anno)
Media calcolata nel periodo 1994-1999
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | ANNO
Alghero | 2.0556 | 2.7778 | 4.1944 | 5.1667 | 6.1667 | 6.7222 | 6.6944 | 5.8889 | 4.5556 | 3.3611 | 2.25 | 1.7778 | 1579.1667
Arzachena | 1.9722 | 2.7222 | 4.1111 | 5.0278 | 6.1111 | 6.6944 | 6.6667 | 5.8333 | 4.5 | 3.2778 | 2.1667 | 1.7222 | 1554.1667
Assemini | 2.1389 | 2.9444 | 4.2778 | 5.1944 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6389 | 3.4444 | 2.3611 | 1.9444 | 1605.8333
Bosa | 2.0556 | 2.7778 | 4.1667 | 5.1389 | 6.1667 | 6.6944 | 6.6944 | 5.8889 | 4.5833 | 3.3611 | 2.25 | 1.8056 | 1578.6111
Buddusò | 1.9722 | 2.75 | 4.1389 | 5.0556 | 6.1111 | 6.6389 | 6.6667 | 5.8333 | 4.5 | 3.3056 | 2.2222 | 1.75 | 1560
Cagliari | 2.1667 | 2.9722 | 4.2778 | 5.2222 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6389 | 3.4444 | 2.3611 | 1.9444 | 1608.8889
Capoterra | 2.1667 | 2.9444 | 4.2778 | 5.2222 | 6.1944 | 6.7222 | 6.75 | 5.9167 | 4.6667 | 3.4444 | 2.3889 | 1.9444 | 1611.3889
Carbonia | 2.1944 | 2.9444 | 4.3056 | 5.25 | 6.1944 | 6.7222 | 6.75 | 5.9444 | 4.6667 | 3.4444 | 2.3889 | 1.9722 | 1615.5556
Carloforte | 2.2222 | 2.9722 | 4.3333 | 5.2778 | 6.1944 | 6.7222 | 6.75 | 5.9444 | 4.6944 | 3.4722 | 2.3889 | 1.9722 | 1619.4444
Castelsardo | 2 | 2.7222 | 4.1389 | 5.0833 | 6.1389 | 6.7222 | 6.6944 | 5.8611 | 4.5 | 3.3056 | 2.1944 | 1.7222 | 1563.3333
Decimomannu | 2.1389 | 2.9167 | 4.25 | 5.1944 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6389 | 3.4444 | 2.3611 | 1.9167 | 1604.1667
Dolianova | 2.1389 | 2.9167 | 4.25 | 5.1944 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6111 | 3.4167 | 2.3333 | 1.9167 | 1600
Domusnovas | 2.1667 | 2.9167 | 4.2778 | 5.2222 | 6.1944 | 6.7222 | 6.75 | 5.9444 | 4.6667 | 3.4444 | 2.3611 | 1.9444 | 1607.5
Dorgali | 2.0278 | 2.8333 | 4.1389 | 5.0833 | 6.1111 | 6.6389 | 6.6667 | 5.8056 | 4.5278 | 3.3611 | 2.2222 | 1.7778 | 1567.2222
Gonnesa | 2.1667 | 2.9444 | 4.3056 | 5.25 | 6.1944 | 6.7222 | 6.75 | 5.9444 | 4.6667 | 3.4444 | 2.3611 | 1.9444 | 1611.6667
Guspini | 2.1111 | 2.8889 | 4.25 | 5.1944 | 6.1667 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6111 | 3.4167 | 2.3333 | 1.8889 | 1598.3333
Iglesias | 2.1667 | 2.9167 | 4.2778 | 5.25 | 6.1944 | 6.7222 | 6.75 | 5.9444 | 4.6667 | 3.4444 | 2.3611 | 1.9444 | 1608.8889
Ittiri | 2.0278 | 2.75 | 4.1667 | 5.1111 | 6.1389 | 6.6944 | 6.6944 | 5.8889 | 4.5556 | 3.3333 | 2.2222 | 1.7778 | 1571.1111
La Maddalena | 1.9722 | 2.75 | 4.0833 | 5.0278 | 6.1111 | 6.6944 | 6.6667 | 5.8333 | 4.5 | 3.2778 | 2.1667 | 1.6944 | 1551.1111
Lanusei | 2.0556 | 2.8889 | 4.1667 | 5.1389 | 6.1389 | 6.6389 | 6.6667 | 5.8333 | 4.5556 | 3.3889 | 2.2778 | 1.8333 | 1578.3333
Macomer | 2.0278 | 2.75 | 4.1667 | 5.1111 | 6.1389 | 6.6667 | 6.6944 | 5.8889 | 4.5556 | 3.3333 | 2.25 | 1.7778 | 1571.6667
Maracalagonis | 2.1667 | 2.9722 | 4.25 | 5.1944 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6389 | 3.4444 | 2.3611 | 1.9444 | 1605.8333
Mogoro | 2.0833 | 2.8611 | 4.2222 | 5.1667 | 6.1667 | 6.6944 | 6.6944 | 5.9167 | 4.5833 | 3.3889 | 2.3056 | 1.8611 | 1590.5556
Monserrato | 2.1667 | 2.9722 | 4.2778 | 5.1944 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6389 | 3.4444 | 2.3611 | 1.9444 | 1607.5
Nuoro | 2 | 2.7778 | 4.1389 | 5.0833 | 6.1111 | 6.6389 | 6.6667 | 5.8333 | 4.5 | 3.3333 | 2.2222 | 1.7778 | 1563.3333
Olbia | 1.9722 | 2.7778 | 4.1111 | 5.0556 | 6.1111 | 6.6667 | 6.6667 | 5.8333 | 4.5 | 3.3056 | 2.1944 | 1.75 | 1558.8889
Oristano | 2.0833 | 2.8056 | 4.1944 | 5.1667 | 6.1667 | 6.6944 | 6.6944 | 5.9167 | 4.5833 | 3.3889 | 2.2778 | 1.8611 | 1586.3889
Orosei | 2.0278 | 2.8333 | 4.1667 | 5.1111 | 6.1389 | 6.6389 | 6.6944 | 5.8333 | 4.5278 | 3.3611 | 2.2222 | 1.7778 | 1570.2778
Ossi | 2.0278 | 2.75 | 4.1389 | 5.1111 | 6.1389 | 6.6944 | 6.6944 | 5.8611 | 4.5278 | 3.3333 | 2.2222 | 1.75 | 1568.8889
Ozieri | 1.9722 | 2.7222 | 4.1389 | 5.0833 | 6.1389 | 6.6667 | 6.6667 | 5.8611 | 4.5 | 3.3056 | 2.2222 | 1.75 | 1562.2222
Porto Torres | 2.0556 | 2.7778 | 4.1667 | 5.1389 | 6.1389 | 6.7222 | 6.6944 | 5.8889 | 4.5556 | 3.3333 | 2.2222 | 1.75 | 1573.0556
Portoscuso | 2.1944 | 2.9722 | 4.3056 | 5.2778 | 6.1944 | 6.7222 | 6.75 | 5.9444 | 4.6667 | 3.4722 | 2.3889 | 1.9722 | 1616.9444
Pula | 2.2222 | 3 | 4.3056 | 5.25 | 6.2222 | 6.7222 | 6.75 | 5.9444 | 4.6667 | 3.4722 | 2.4167 | 2 | 1620.8333
Quartu Sant'Elena | 2.1667 | 2.9722 | 4.2778 | 5.1944 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6389 | 3.4444 | 2.3889 | 1.9444 | 1608.6111
Samassi | 2.1111 | 2.8889 | 4.2222 | 5.1667 | 6.1667 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6111 | 3.4167 | 2.3333 | 1.8889 | 1596.3889
San Gavino Monreale | 2.1111 | 2.8611 | 4.2222 | 5.1944 | 6.1667 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6111 | 3.4167 | 2.3333 | 1.8889 | 1595.2778
San Sperate | 2.1389 | 2.9167 | 4.25 | 5.1944 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6111 | 3.4167 | 2.3333 | 1.9167 | 1600.5556
Sanluri | 2.0833 | 2.8611 | 4.2222 | 5.1667 | 6.1667 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6111 | 3.3889 | 2.3056 | 1.8889 | 1591.9444
Sant'Antioco | 2.2222 | 2.9722 | 4.3333 | 5.2778 | 6.1944 | 6.7222 | 6.75 | 5.9722 | 4.6944 | 3.4722 | 2.3889 | 2 | 1621.1111
Sassari | 2.0278 | 2.75 | 4.1389 | 5.1111 | 6.1389 | 6.6944 | 6.6944 | 5.8611 | 4.5278 | 3.3333 | 2.2222 | 1.75 | 1568.8889
Selargius | 2.1667 | 2.9444 | 4.2778 | 5.1944 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6389 | 3.4444 | 2.3611 | 1.9444 | 1606.3889
Serramanna | 2.1111 | 2.8889 | 4.25 | 5.1944 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6111 | 3.4167 | 2.3333 | 1.8889 | 1599.7222
Serrenti | 2.1111 | 2.8889 | 4.2222 | 5.1667 | 6.1667 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6111 | 3.4167 | 2.3333 | 1.8889 | 1595.2778
Sestu | 2.1389 | 2.9444 | 4.25 | 5.1944 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6389 | 3.4444 | 2.3611 | 1.9167 | 1603.8889
Siniscola | 2.0278 | 2.8333 | 4.1389 | 5.0833 | 6.1111 | 6.6667 | 6.6944 | 5.8333 | 4.5278 | 3.3333 | 2.2222 | 1.7778 | 1567.2222
Sinnai | 2.1389 | 2.9444 | 4.25 | 5.1944 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6389 | 3.4444 | 2.3611 | 1.9167 | 1604.1667
Sorso | 2.0278 | 2.75 | 4.1389 | 5.1111 | 6.1389 | 6.7222 | 6.6944 | 5.8611 | 4.5278 | 3.3056 | 2.2222 | 1.75 | 1567.7778
Tempio Pausania | 1.9722 | 2.7222 | 4.1111 | 5.0556 | 6.1111 | 6.6667 | 6.6667 | 5.8333 | 4.5 | 3.2778 | 2.1944 | 1.7222 | 1556.6667
Terralba | 2.0833 | 2.8333 | 4.2222 | 5.1667 | 6.1667 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6111 | 3.3889 | 2.3056 | 1.8611 | 1591.6667
Tortolì | 2.0556 | 2.8889 | 4.1667 | 5.1389 | 6.1389 | 6.6389 | 6.6944 | 5.8333 | 4.5556 | 3.3889 | 2.25 | 1.8333 | 1578.6111
Villacidro | 2.1389 | 2.8889 | 4.25 | 5.1944 | 6.1944 | 6.6944 | 6.7222 | 5.9167 | 4.6389 | 3.4167 | 2.3333 | 1.9167 | 1600.2778
Villaputzu | 2.1389 | 2.9722 | 4.25 | 5.1944 | 6.1944 | 6.6667 | 6.7222 | 5.8889 | 4.6111 | 3.4444 | 2.3333 | 1.9167 | 1599.7222
Dati ENEA (http://erg7118.casaccia.enea.it)

## localizzazione (hidden)
Comune | Latitudine | Provincia
Abbasanta | 40.13 | OR
Aggius | 40.93 | OT
Aglientu | 41.08 | OT
Aidomaggiore | 40.17 | OR
Alà dei Sardi | 40.65 | OT
Albagiara | 39.79 | OR
Ales | 39.77 | OR
Alghero | 40.56 | SS
Allai | 39.96 | OR
Anela | 40.45 | SS
Arborea | 39.77 | OR
Arbus | 39.53 | VS
Ardara | 40.62 | SS
Ardauli | 40.09 | OR
Aritzo | 39.96 | NU
Armungia | 39.52 | CA
Arzachena | 41.08 | OT
Arzana | 39.92 | OG
Assemini | 39.29 | CA
Assolo | 39.81 | OR
Asuni | 39.87 | OR
Atzara | 39.99 | NU
Austis | 40.07 | NU
Badesi | 40.97 | OT
Ballao | 39.55 | CA
Banari | 40.57 | SS
Baradili | 39.72 | OR
Baratili San Pietro | 39.99 | OR
Baressa | 39.71 | OR
Bari Sardo | 39.84 | OG
Barrali | 39.48 | CA
Barumini | 39.7 | VS
Bauladu | 40.02 | OR
Baunei | 40.03 | OG
Belvì | 39.96 | NU
Benetutti | 40.46 | SS
Berchidda | 40.79 | OT
Bessude | 40.56 | SS
Bidonì | 40.11 | OR
Birori | 40.27 | NU
Bitti | 40.48 | NU
Bolotana | 40.33 | NU
Bonarcado | 40.1 | OR
Bonnanaro | 40.54 | SS
Bono | 40.42 | SS
Bonorva | 40.42 | SS
Boroneddu | 40.11 | OR
Borore | 40.22 | NU
Bortigali | 40.28 | NU
Bortigiadas | 40.89 | OT
Borutta | 40.52 | SS
Bosa | 40.3 | OR
Bottidda | 40.39 | SS
Buddusò | 40.58 | OT
Budoni | 40.71 | OT
Buggerru | 39.4 | CI
Bultei | 40.46 | SS
Bulzi | 40.85 | SS
Burcei | 39.35 | CA
Burgos | 40.39 | SS
Busachi | 40.03 | OR
Cabras | 39.93 | OR
Cagliari | 39.22 | CA
Calangianus | 40.92 | OT
Calasetta | 39.11 | CI
Capoterra | 39.18 | CA
Carbonia | 39.17 | CI
Cardedu | 39.8 | OG
Cargeghe | 40.67 | SS
Carloforte | 39.15 | CI
Castelsardo | 40.92 | SS
Castiadas | 39.28 | CA
Cheremule | 40.51 | SS
Chiaramonti | 40.75 | SS
Codrongianos | 40.66 | SS
Collinas | 39.64 | VS
Cossoine | 40.43 | SS
Cuglieri | 40.19 | OR
Curcuris | 39.75 | OR
Decimomannu | 39.31 | CA
Decimoputzu | 39.34 | CA
Desulo | 40.01 | NU
Dolianova | 39.38 | CA
Domus de Maria | 38.95 | CA
Domusnovas | 39.32 | CI
Donori | 39.43 | CA
Dorgali | 40.29 | NU
Dualchi | 40.23 | NU
Elini | 39.9 | OG
Elmas | 39.27 | CA
Erula | 40.8 | SS
Escalaplano | 39.62 | CA
Escolca | 39.7 | CA
Esporlatu | 40.39 | SS
Esterzili | 39.78 | CA
Florinas | 40.65 | SS
Fluminimaggiore | 39.44 | CI
Flussio | 40.27 | OR
Fonni | 40.12 | NU
Fordongianus | 40 | OR
Furtei | 39.56 | VS
Gadoni | 39.91 | NU
Gairo | 39.85 | OG
Galtellì | 40.39 | NU
Gavoi | 40.16 | NU
Genoni | 39.8 | OR
Genuri | 39.74 | VS
Gergei | 39.7 | CA
Gesico | 39.62 | CA
Gesturi | 39.73 | VS
Ghilarza | 40.12 | OR
Giave | 40.45 | SS
Giba | 39.07 | CI
Girasole | 39.95 | OG
Golfo Aranci | 41 | OT
Goni | 39.58 | CA
Gonnesa | 39.27 | CI
Gonnoscodina | 39.7 | OR
Gonnosfanadiga | 39.49 | VS
Gonnosnò | 39.76 | OR
Gonnostramatza | 39.68 | OR
Guamaggiore | 39.57 | CA
Guasila | 39.56 | CA
Guspini | 39.54 | VS
Iglesias | 39.32 | CI
Ilbono | 39.9 | OG
Illorai | 40.36 | SS
Irgoli | 40.41 | NU
Isili | 39.74 | CA
Ittireddu | 40.55 | SS
Ittiri | 40.6 | SS
Jerzu | 39.79 | OG
La Maddalena | 41.22 | OT
Laconi | 39.86 | OR
Laerru | 40.82 | SS
Lanusei | 39.88 | OG
Las Plassas | 39.68 | VS
Lei | 40.31 | NU
Loceri | 39.86 | OG
Loculi | 40.41 | NU
Lodè | 40.59 | NU
Lodine | 40.15 | NU
Loiri-Porto San Paolo | 40.85 | OT
Lotzorai | 39.97 | OG
Lula | 40.47 | NU
Lunamatrona | 39.65 | VS
Luogosanto | 41.05 | OT
Luras | 40.94 | OT
Macomer | 40.27 | NU
Magomadas | 40.27 | OR
Mamoiada | 40.21 | NU
Mandas | 39.66 | CA
Mara | 40.41 | SS
Maracalagonis | 39.29 | CA
Marrubiu | 39.75 | OR
Martis | 40.78 | SS
Masainas | 39.05 | CI
Masullas | 39.7 | OR
Meana Sardo | 39.95 | NU
Milis | 40.05 | OR
Modolo | 40.28 | OR
Mogorella | 39.87 | OR
Mogoro | 39.69 | OR
Monastir | 39.39 | CA
Monserrato | 39.25 | CA
Monteleone Rocca Doria | 40.47 | SS
Monti | 40.81 | OT
Montresta | 40.38 | OR
Mores | 40.55 | SS
Morgongiori | 39.75 | OR
Muravera | 39.42 | CA
Muros | 40.68 | SS
Musei | 39.3 | CI
Narbolia | 40.05 | OR
Narcao | 39.17 | CI
Neoneli | 40.07 | OR
Noragugume | 40.23 | NU
Norbello | 40.14 | OR
Nughedu di San Nicolò | 40.56 | SS
Nughedu Santa Vittoria | 40.1 | OR
Nule | 40.46 | SS
Nulvi | 40.78 | SS
Nuoro | 40.32 | NU
Nurachi | 39.98 | OR
Nuragus | 39.78 | CA
Nurallao | 39.79 | CA
Nuraminis | 39.44 | CA
Nureci | 39.82 | OR
Nurri | 39.71 | CA
Nuxis | 39.16 | CI
Olbia | 40.93 | OT
Oliena | 40.27 | NU
Ollastra Simaxis | 39.95 | OR
Ollolai | 40.17 | NU
Olmedo | 40.65 | SS
Olzai | 40.18 | NU
Onanì | 40.49 | NU
Onifai | 40.41 | NU
Oniferi | 40.27 | NU
Orani | 40.25 | NU
Orgosolo | 40.21 | NU
Oristano | 39.9 | OR
Orosei | 40.38 | NU
Orotelli | 40.3 | NU
Orroli | 39.7 | CA
Ortacesus | 39.54 | CA
Ortueri | 40.04 | NU
Orune | 40.41 | NU
Oschiri | 40.72 | OT
Osidda | 40.53 | NU
Osilo | 40.75 | SS
Osini | 39.83 | OG
Ossi | 40.68 | SS
Ottana | 40.23 | NU
Ovodda | 40.1 | NU
Ozieri | 40.59 | SS
Pabillonis | 39.6 | VS
Padria | 40.4 | SS
Padru | 40.77 | OT
Palau | 41.18 | OT
Palmas Arborea | 39.88 | OR
Pattada | 40.58 | SS
Pau | 39.79 | OR
Pauli Arbarei | 39.66 | VS
Paulilatino | 40.08 | OR
Perdasdefogu | 39.68 | OG
Perdaxius | 39.16 | CI
Perfugas | 40.83 | SS
Pimentel | 39.49 | CA
Piscinas | 39.08 | CI
Ploaghe | 40.67 | SS
Pompu | 39.73 | OR
Porto Torres | 40.84 | SS
Portoscuso | 39.21 | CI
Posada | 40.64 | NU
Pozzomaggiore | 40.4 | SS
Pula | 39.01 | CA
Putifigari | 40.56 | SS
Quartu Sant'Elena | 39.24 | CA
Quartucciu | 39.25 | CA
Riola Sardo | 40 | OR
Romana | 40.49 | SS
Ruinas | 39.91 | OR
Sadali | 39.82 | CA
Sagama | 40.26 | OR
Samassi | 39.48 | VS
Samatzai | 39.49 | CA
Samugheo | 39.95 | OR
San Basilio | 39.54 | CA
San Gavino Monreale | 39.55 | VS
San Giovanni Suergiu | 39.11 | CI
San Nicolò d'Arcidano | 39.69 | OR
San Nicolò Gerrei | 39.5 | CA
San Sperate | 39.36 | CA
San Teodoro | 40.77 | OT
San Vero Milis | 40.01 | OR
San Vito | 39.44 | CA
Sanluri | 39.56 | VS
Santa Giusta | 39.88 | OR
Santa Maria Coghinas | 40.91 | SS
Santa Teresa di Gallura | 41.24 | OT
Santadi | 39.1 | CI
Sant'Andrea Frius | 39.48 | CA
Sant'Anna Arresi | 39.01 | CI
Sant'Antioco | 39.07 | CI
Sant'Antonio di Gallura | 40.99 | OT
Santu Lussurgiu | 40.14 | OR
Sardara | 39.62 | VS
Sarroch | 39.07 | CA
Sarule | 40.23 | NU
Sassari | 40.73 | SS
Scano di Montiferro | 40.22 | OR
Sedilo | 40.17 | OR
Sedini | 40.85 | SS
Segariu | 39.57 | VS
Selargius | 39.26 | CA
Selegas | 39.57 | CA
Semestene | 40.4 | SS
Seneghe | 40.08 | OR
Senis | 39.82 | OR
Sennariolo | 40.21 | OR
Sennori | 40.79 | SS
Senorbì | 39.53 | CA
Serdiana | 39.38 | CA
Serramanna | 39.42 | VS
Serrenti | 39.49 | VS
Serri | 39.7 | CA
Sestu | 39.3 | CA
Settimo San Pietro | 39.29 | CA
Setzu | 39.72 | VS
Seui | 39.84 | OG
Seulo | 39.87 | CA
Siamaggiore | 39.95 | OR
Siamanna | 39.92 | OR
Siapiccia | 39.93 | OR
Siddi | 39.67 | VS
Silanus | 40.29 | NU
Siligo | 40.58 | SS
Siliqua | 39.3 | CA
Silius | 39.52 | CA
Simala | 39.72 | OR
Simaxis | 39.93 | OR
Sindia | 40.3 | NU
Sini | 39.75 | OR
Siniscola | 40.57 | NU
Sinnai | 39.3 | CA
Siris | 39.71 | OR
Siurgus Donigala | 39.6 | CA
Soddì | 40.13 | OR
Solarussa | 39.96 | OR
Soleminis | 39.35 | CA
Sorgono | 40.03 | NU
Sorradile | 40.11 | OR
Sorso | 40.8 | SS
Stintino | 40.94 | SS
Suelli | 39.57 | CA
Suni | 40.28 | OR
Tadasuni | 40.11 | OR
Talana | 40.04 | OG
Telti | 40.88 | OT
Tempio Pausania | 40.9 | OT
Tergu | 40.87 | SS
Terralba | 39.72 | OR
Tertenia | 39.7 | OG
Teti | 40.1 | NU
Teulada | 38.97 | CA
Thiesi | 40.53 | SS
Tiana | 40.07 | NU
Tinnura | 40.27 | OR
Tissi | 40.68 | SS
Tonara | 40.03 | NU
Torpè | 40.63 | NU
Torralba | 40.52 | SS
Tortolì | 39.93 | OG
Tramatza | 40 | OR
Tratalias | 39.1 | CI
Tresnuraghes | 40.25 | OR
Triei | 40.04 | OG
Trinità d'Agultu e Vignola | 40.99 | OT
Tuili | 39.72 | VS
Tula | 40.74 | SS
Turri | 39.71 | VS
Ulà Tirso | 40.05 | OR
Ulassai | 39.81 | OG
Uras | 39.7 | OR
Uri | 40.64 | SS
Urzulei | 40.09 | OG
Usellus | 39.81 | OR
Usini | 40.67 | SS
Ussana | 39.39 | CA
Ussaramanna | 39.69 | VS
Ussassai | 39.81 | OG
Uta | 39.29 | CA
Valledoria | 40.93 | SS
Vallermosa | 39.36 | CA
Viddalba | 40.91 | SS
Villa San Pietro | 39.04 | CA
Villa Sant'Antonio | 39.86 | OR
Villa Verde | 39.8 | OR
Villacidro | 39.46 | VS
Villagrande Strisaili | 39.96 | OG
Villamar | 39.62 | VS
Villamassargia | 39.28 | CI
Villanova Monteleone | 40.5 | SS
Villanova Truschedu | 39.99 | OR
Villanova Tulo | 39.78 | CA
Villanovaforru | 39.63 | VS
Villanovafranca | 39.65 | VS
Villaperuccio | 39.11 | CI
Villaputzu | 39.44 | CA
Villasalto | 39.49 | CA
Villasimius | 39.14 | CA
Villasor | 39.38 | CA
Villaspeciosa | 39.32 | CA
Villaurbana | 39.89 | OR
Zeddiani | 39.99 | OR
Zerfaliu | 39.96 | OR

## riflettanza (hidden)
Tipo di superficie | Riflettanza
Acqua (vicinanze mare) | 0.07
Asfalto | 0.1
Calcestruzzo | 0.22
Campi coltivati | 0.26
Contesto urbano (superfici chiare) | 0.6
Contesto urbano (superfici scure) | 0.27
Contesto urbano (tetti in bitume) | 0.13
Erba secca | 0.2
Erba verde | 0.26
Foglie secche | 0.3
Ghiaia | 0.6
Neve o ghiaccio | 0.75
Strade sterrate | 0.04
Suolo nudo | 0.14
Vegetazione fitta | 0.07
Vegetazione rada | 0.2

## tipo (hidden)
Tipologia impianto
Sostituzione di materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate, ecc. con moduli FV aventi medesima inclinazione e funzionalità architettonica | T
Pensiline, pergole o tettoie in cui la struttura di copertura è costituita da moduli FV e relativi sistemi di supporto | T
Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli FV sostituiscono il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale dei vani interni | T
Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti sono sostituiti da moduli FV | T
Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti è costituita da moduli FV | T
Frangisole i cui elementi strutturali sono costituiti da moduli FV e dai relativi sistemi di supporto | T
Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura | T
Finestre in cui i moduli FV sostituiscono o integrano le superfici vetrate | T
Persiane in cui i moduli FV costituiscono gli elementi strutturali delle persiane | T
Superficie dell'edificio sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscono rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa | T
Moduli FV installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati, con quota massima non superiore all'altezza minima della balaustra | P
Moduli FV su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti, complanari alla superficie di appoggio senza sostituzione dei materiali della superficie | P
Moduli FV su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie, complanari alla superficie di appoggio senza sostituzione dei materiali della superficie | P
Tipologia edificio
Struttura scolastica | 20
Struttura sportiva | 10
Uffici o servizi in genere | 5
Bonifica da amianto
Messa in sicurezza o trattamento | 10
Nessuna | 0
Rimozione | 15
Sostituzione di componenti edilizi | 20